УДК 624.954:72.02

Усиление конструкций зернового элеватора

Туров А.И., Пыхтеева М.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Учитывая увеличение производства зерна и сои, необходимо позаботиться о сохранении урожая, а также экспорте продукции сельскохозяйственной отрасли. В данной статье рассматриваются варианты восстановления стен силоса для хранения зерна. Отмечены некоторые аспекты, характерные для монолитных железобетонных стен элеваторов предприятий по хранению и переработке растительного сырья, приведены их описания и рекомендуемые способы усиления.  Рассматриваются причины, образования трещин в стенах и отслоение защитного слоя бетона стен силоса.

Рассмотрены технологии восстановления внутреннего защитного слоя стен силосов.

Ключевые слова: ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР, МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ, ДЕФЕКТЫ СТЕН, ОБСЛЕДОВАНИЕ, УСИЛЕНИЕ СТЕН, ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА

_________________________________________________________________________

Тип конструкции силоса и особенности его эксплуатации

Рассматривается железобетонный монолитный силосный корпус постройки начала 60-х годов. Наружный диаметр силосных банок – 6 м. Высота силоса от уровня земли составляет 36,5 м, высота силосной банки 30 м. Размеры в плане одной секции – 24х36 м (4х6=24 банки). Общий размер силосного корпуса – 2х4х6+4х4= 64 банки диаметром 6 м. Толщина стен равна 180 мм (рис. 1). Загрузка емкостей осуществляется через проем в перекрытии, в верхней части банки имеется пересыпное отверстие из силоса в «звездочку». Силос работает в режиме периодической подачи зерна или бобов сои по транспортной галерее и постоянного порционного выбрасывания содержимого через разгрузочный люк с определенной периодичностью. Стены силоса постоянно испытывают нагрузку от давления содержимого, и периодически воспринимают ударную нагрузку от падения зерна вследствие его слеживания и дальнейшего опадания при опустошении нижележащих объемов силоса при сбрасывании нижних слоев зерна.

Рис. 1. Монолитный силос. Зоны усиления монолитной стены силоса № 226

Повреждения и деформации конструкции стены

Дефектами стены являются отслоения защитного слоя бетона (ранее установленной железобетонной обоймы (гильзы)) толщиной 5-6 см на расстоянии 10 м от верха банки. Размеры двух дефектных участков составляют 8х10 (h) м и 2х0,5 м (рис. 2).

Рис. 2. Схемы дефектов и повреждений стены силоса

По итогам обследования состояние стены силоса № 226 было оценено как непригодное к условиям нормальным эксплуатации. Для обеспечения пригодности стены силоса к нормальным условиям эксплуатации необходимо произвести ремонтно-восстановительные работы. Основными причинами проведения ремонтно-восстановительных работ стены являются недостаточная толщина защитного слоя бетона, отслоения и сколы бетона, а также образование на внутренней поверхности стены сколов бетона без обнажения и с обнажением арматуры.

Повреждения такого характера относятся к числу опасных повреждений, существенно снижающих несущую способность и долговечность конструкций.

Для приведения технического состояния конструкций силоса №226, в особенности конструкций внутренней поверхности стены, в рабочее состояние возникла необходимость разработки технических решений по их ремонту и усилению, а также качественной реализации данных работ на объекте.

Технические решения по ремонту и усилению

Причинами повреждения защитного слоя стены являются истирание внутренней поверхности от перемещения сыпучего материала и неравномерные температурные деформации стены при загруженном состоянии «звездочки». Разрушение защитного слоя здесь прогрессирует при неравномерном остывании стен по сечению. Поверхностный слой с внутренней стороны ёмкости охлаждается быстрее, и примыкающая кольцевая арматура получает дополнительные кольцевые напряжения, приводящие к выкалыванию защитного слоя по периметру и нарушению сцепления бетона и арматуры.

Также повреждение внутреннего слоя стены является следствием совместного воздействия: повышения давления сыпучего материала; сопровождения процесса разгрузки образованием и обрушением сводов в сыпучей среде; взрывов пыли внутри силоса; разности осадок.

Конструкции железобетонной стены могут быть усилены различными способами.

В силосе требуется разработать такое техническое решение по усилению стены, которое бы увеличивало изгибную жесткость стены и уменьшало её перемещение при приложении нагрузки.

По итогам обследования были приняты 3 возможных способа усиления стены силоса путем устройства наращивания слоя железобетона внутри силоса при обеспечении сцепления с усиливаемой стеной:

- наращивание слоя выполняется в опалубке путем заливки литой смеси в опалубку;

- наращивание слоя выполняется вручную без опалубки путем нанесения тиксотропной смеси вручную кельмой или механизированным способом штукатурной станцией (набрызг);

- наращивание слоя выполняется торкретированием без опалубки путем нанесения тиксотропной бетонной смеси при помощи торкрет-установки.

Выполнен расчет стенки силоса по прочности, трещиностойкости и выносливости [1, 2]. Произведен расчет требуемой кольцевой и вертикальной арматуры с учетом ослабления сечения стены [3, 4]. Результаты расчета показали, что арматура не требуется, но запас прочности оказался небольшой (табл. 1). Принято решение усилить монолитную стену силоса гильзовой обоймой для восстановления защитного слоя бетона арматурной сеткой. Горизонтальная арматура сетки Ø8 А-III с шагом 200 мм. Вертикальная арматура сетки Ø8 А-III с шагом 300 мм. Армировать можно готовыми сетками или отдельными стержнями. Ширина готовых сеток назначается из условия пропуска их в отверстие в перекрытии в верху силосной банки. Сетки закрепляются на арматурных анкерах и соединяются с анкерами и между собой вязальной проволокой. Аналогично можно выполнить армирование из усиливаемого участка отдельными стержнями.

Сетки (или отдельные стержни) необходимо устанавливать с перепуском. Длина анкеровки (перепуска) в горизонтальном направлении – 600 мм, в вертикальном направлении – 250…280 мм.  Сетки С1, их размещение и анкеровка приведены на рис. 3.

Рис. 3. Анкеровка (перепуск) сеток С1

Таблица 1.  Подбор арматуры сетки усиления обоймы на ремонтируемом участке стены

| Отметка от верха силоса, м | Установленная кольцевая арматура в стене силоса | Площадь сечения установленной кольцевой арматуры, см2 | Требуемая по расчёту площадь сечения кольцевой арматуры, см2 | Рекомендуемая для установки в стенку силоса кольцевая арматура, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ø8 А-I шаг 200 мм; 2 сетки | 2,51х2 = 5,02 (для двух сеток) | 3,45 (для двух сеток) | -- |
| 5 |  |  |  |  |
| 5 | Ø10 А-III шаг 200 мм; 2 сетки | 3,93х2 = 7,86 (для двух сеток) | 5,46 (для двух сеток) | -- |
| 10 |  |  |  |  |
| 10 | Ø10 А-III шаг 200 мм; 2 сетки | 3,93 (для внутренней сетки) | 2,89 (для внутренней сетки) | Ø8 А-III; шаг 200 мм |
| 15 |  |  |  |  |
| 15 | Ø10 А-III шаг 200 мм; 2 сетки | 3,93 (для внутренней сетки) | 2,92 (для внутренней сетки) | Ø8 А-III; шаг 200 мм |
| 20 |  |  |  |  |
| 20 | Ø10 А-III шаг 200 мм; 2 сетки | 3,93 (для внутренней сетки) | 3,02 (для внутренней сетки) | -- |
| 25 |  |  |  |  |
| 25 | Ø12 А-III шаг 200 мм; 2 сетки | 5,65х2 = 11,30 (для двух сеток) | 7,47 (для двух сеток) | -- |
| 30 |  |  |  |  |

Восстановление защитного слоя бетона стены силоса

Технология восстановления защитного слоя железобетонной стенки силоса должна выполняться с соблюдением определённого порядка действий в следующей последовательности:

- оконтуривание поврежденных участков дисковой алмазной пилой;

- удаление бетона на поврежденных участках водоструйной установкой или с использованием электро- и пневмоинструмента;

- дополнительное армирование сетками С1, при этом бетон удален на глубину 5...6 см;

- крепление сеток С1 к анкерам вязальной проволокой;

- установка анкеров в предварительно просверленные отверстия под углом 10...15 град. на глубину 120 мм; отверстие предварительно заполняется на 50...60 % цементно-песчаным соством 1:1 (на мелком кварцевом песке), после чего в отверстие вкручивается стержень (анкер) диаметром 6 мм из арматуры класса А-III; анкера устанавливаются в шахматном порядке с шагом не более 600 мм;

- длина перепуска сеток в горизонтальном направлении составляет 60d+200 ≈ 600…700 мм;

- насыщение поверхности старого бетона водой;

-нанесение бетонной смеси одним из способов:

- заливка литой бетонной смеси в опалубку;

- нанесение тиксотропной бетонной смеси вручную кельмой захватками, набрызгом или методом торкретирования с помощью торкрет-установки;

-выравнивание слоя раствора после набрызга или торкретирования с помощью электрогладилки;

- толщина железобетонной обоймы (гильзы) принята 50...60 мм;

- отрезок времени между нанесением раствора и разглаживанием длится до тех пор, пока раствор не схватится, т.е. когда пальцы будут оставлять на поверхности легкий след и не будут утопать ниже поверхности;

-далее – уход за бетоном с использованием пленкообразующих составов.

При ремонте используют литой состав EМАCО S66 или тиксотропный состав EМАCО S88С (либо аналогичные).

Выдержка бетона усиления в опалубке составляет 24 часа.

Литой состав применяется при заливке в опалубку. Тиксотропные (не расслаиваемые) составы применяются при бетонировании без опалубки ручным (кельмой) или механизированным способом (при помощи штукатурной станции) или методом торкретирования (набрызг бетонной смеси под давлением).

Также можно применять безусадочные смеси СКРЕПА М700 (для заливки в опалубку) или  СКРЕПА М500 Ремонтная – для ручного заполнения (без опалубки) или нанесения смеси методом торкретирования. Аналогичным способом можно применять безусадочные быстросхватывающиеся смеси ВАЙТМИКС.

Опалубка для заливки литой бетонной смеси

Опалубку следует крепить на анкерах таким образом, чтобы их концы не выступали за поверхность бетона после окончания работ. Рекомендуется использовать два вида креплений: если они размещаются вне пространства, заполняемого ремонтным бетоном, их следует выполнять в виде извлекаемых самозаклинивающихся шпилек; если крепления размещены в заполняемом бетоном пространстве, анкеры выполняют в виде шпилек с пластмассовыми втулками на конце. После распалубки втулки зачеканивают составом EМАCО 90 или EМАCО NАNОCREТE R4, или глушат пластмассовыми болтами.

При свободном доступе сверху бетонная смесь непосредственно подается за опалубку (рис. 4). При необходимости в опалубке делаются контрольные отверстия, которые позволяют контролировать процесс заполнения пространства за опалубкой ремонтной смесью (глушатся при начале вытекания через низ ремонтной смеси). Образовавшийся в лотке бетонный прилив срубается после распалубки. Опалубку необходимо по контуру герметизировать от протекания литой смеси густым бетонным составом (монтажной пеной). Распалубливание выполняется через 24 часа.

Рис. 4. Схема установки опалубки

Далее выполняется разглаживание бетонной поверхности и уход за бетоном (покрытие участка пленкой или мокрой мешковиной и поливка водой).

Механизированный способ предполагает подачу литой ремонтной смеси за опалубку растворо- или бетононасосами. Наиболее распространенным является способ подачи ремонтной смеси под давлением через отверстия в опалубке.

Схемы укладки наливных бетонных смесей

Перед восстановлением защитного слоя поверхность должна быть очищена от грязи, краски, ослабленного бетона и продуктов коррозии арматуры. Ремонтные составы должны наноситься на увлажненную шероховатую поверхность «старого» бетона, прочность которого должна быть не ниже минимальной, установленной в проекте производства ремонтных работ.

Очистку бетона и арматуры можно выполнить с помощью пескоструйных аппаратов, воздействием механических инструментов, легких перфораторов, игольчатых пистолетов и металлических щеток. После применения этих способов очистки поверхности должны промываться водой. При очистке арматуры от продуктов коррозии между стержнями и «старым» бетоном необходимо обеспечить зазор не менее 10-15 мм.

Для восстановления несущей способности или усиления конструкции стены применяют дополнительное армирование (рис. 5).

Рис. 5. Восстановление защитного слоя стены с помощью дополнительного армирования

Наливные ремонтные бетонные смеси укладываются на поврежденные участки конструкций механизированным способом или вручную. При использовании опалубки она герметизируется быстросхватывающимися ремонтными составами.

Предпочтение следует отдавать механизированному способу.

Вручную наливные бетонные смеси могут укладываться на горизонтальные поверхности (без использования опалубки), а также за опалубку при малых объемах укладываемой смеси.

Далее выполняется разглаживание бетонной поверхности и уход за бетоном (покрытие участка пленкой или мокрой мешковиной и поливка водой).

Механизированный способ предполагает подачу литой ремонтной смеси за опалубку растворо- или бетононасосами.

Наиболее распространенным является способ подачи ремонтной смеси под давлением через отверстия в опалубке. Количество отверстий, схема их расположения и последовательность подключения к насосу, в первую очередь, зависят от размеров и формы повреждения, густоты армирования. Во всех случаях подача смеси начинается через отверстие, располагаемое в нижней точке ремонтируемого участка. Заполнение контролируется посредством отверстий, в которые при начале вытекания из них смеси ставятся заглушки.

При свободном доступе сверху и достаточном для свободного прохождения шланга бетононасоса расстоянии между опалубкой и арматурой (ремонтируемой бетонной поверхностью при отсутствии арматуры) применяется подача ремонтной смеси сверху лотка. При этом необходимо, чтобы конец шланга был погружен в ремонтную смесь.

Лист опалубки можно снабдить желобом для заливки, в этом случае лист полностью закрывает дефект, а вверху следует сделать вырез, в котором устанавливается желобок, сделанный, например, из половинки трубы, разрезанной вдоль. Листы опалубки должны быть установлены и закреплены плотно, герметично и надежно, например, при помощи саморезов с применением герметиков или состава, который следует нанести по краю дефекта, затем прижать к нему лист опалубки и закрепить его саморезами.

Сразу же по окончании всех подготовительных операций устанавливается опалубка, в карман вставляется стальной пруток (тонкий арматурный стержень или толстая жесткая проволока), и карман заполняется литьевой ремонтной смесью без щебня (наиболее подвижная литьевая смесь, применяется, когда профиль поверхности дефекта не удалось тщательно выровнять или он имеет глубокие трещины) или литьевой смесью, которая имеет в составе мелкий щебень (следует использовать для очень крупных повреждений, когда внутренний объем дефекта составляет более 30-50). При заполнении дефекта через карман следует, двигая вставленным прутом, добиться максимального заполнения дефекта до переднего верхнего края опалубки и выхода всего воздуха через карман для желоба. Когда карман заполнится, следует немного подождать возможной осадки смеси и выхода воздуха, а затем долить смесь, оставив ее в желобке.

В дальнейшем, по мере наполнения опалубки, место подачи массы перемещают к верху. Могут использоваться два способа подачи: через шланг или трубу, опущенные в опалубку, либо через трубки, заранее смонтированные в опалубке.

После затвердевания смеси необходимо снять опалубку, излишки материала срезать и зашлифовать при помощи «болгарки».

Для закрепления дополнительной рабочей и конструктивной арматуры в проектном положении следует использовать стальные анкеры, заделанные в «старом» бетоне (рис. 5). Анкеры изготавливают из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 6 или 8 мм с отгибом на свободном конце, к которому крепят арматуру проволочными скрутками или сваркой. Глубина заделки должна быть не менее двадцати диаметров стержня. Диаметр скважины принимают на 6 мм больше диаметра вставляемого в нее анкера и наполняют закрепляющим составом на 50-60 %, после чего ввинчивают в нее стержень. От вертикальных поверхностей рекомендуется бурить скважины для анкеров с уклоном вниз (рис. 5). В скважинах, выполненных с уклоном вниз, в качестве закрепляющего состава следует использовать раствор из цемента и мелкого песка, взятых в соотношении 1:1. Если скважина горизонтальная или выполнена с уклоном вверх, в качестве закрепляющего состава используют тиксотропный бетон, не вытекающий из таких скважин. Зазор между дополнительными стержнями рабочей или конструктивной арматуры и поверхностью «старого» бетона должен быть не менее 15 мм. В случае монтажа сетки из катанки диаметром 5 мм и менее допускается закреплять ее на расстоянии 10-15 мм от поверхности, используя, кроме анкеров, пристрелку дюбелями.

При выборе для ремонта типа специального бетона (наливного или тиксотропного) необходимо учитывать следующее. При малом количестве арматурных стержней, подлежащих обетонированию, обычно предпочтительным оказывается применение тиксотропных составов, не требующих использования опалубки. Если имеет место густая сетка арматурных стержней, целесообразно использовать наливной состав, нагнетаемый в опалубку под давлением, с тем, чтобы исключить образование полостей между арматурными стержнями и «старым» бетоном.

При нанесении бетонной смеси «вручную» при помощи кельмы применяют тиксотропную смесь, которая состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и химических добавок. Состав предназначен для ремонта (восстановления) и защиты поврежденных горизонтальных и вертикальных бетонных поверхностей.

Список использованных источников

1. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции  (актуализированная  редакция СНиП 52-01-2003). – М.: Минрегион РФ. – 2018. – 156 с.

2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 85*). – М.: Минрегион РФ. – 2016. – 96 с.

3. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения (к СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»). – М.: ЦИТП Госстроя. – 1986. – 86 с.

4. СП 108.13330.2012. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработике зерна (актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85). – М.:  Минрегион РФ. – 2012. – 60 с.

=====================================================================

Цитирование:

Туров А.И., Пыхтеева М.А. Усиление конструкций зернового элеватора // АгроЭкоИнфо. – 2019, №1. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/1/st_101.doc.