УДК [628.93:681.51]:004.942

Моделирование САР освещенности динамической системы

освещения на RGB-светодиодах

Газалов В.С., Шабаев Е.А., Романовец М.М.

Азово-Черноморский инженерный институт (филиал Донского ГАУ в г. Зернограде)

Аннотация

Широкое распространение в производстве, сельском хозяйстве и быту получило светодиодное освещение. Простое управление потоком излучения светодиодов (СИД) открывает широкие возможности по созданию «умных» систем управления освещением, в которых особое внимание уделяется контролю параметров световой среды с целью повышения энергетической и биологической эффективности использования искусственных источников света. Перспективным направлением в этой области является создание динамических систем освещения с изменяемыми цветностью и уровнем оптического излучения в течение суток, которые позволяют оказывать существенное влияние на циркадные ритмы животных и человека. Отдельной задачей системы управления освещением в помещении является поддержание заданного уровня освещенности. Разработка системы автоматического регулирования (САР) освещенности требует определения типа закона управления и оптимальных настроек регулятора. Анализ и синтез рассматриваемой САР проведены с помощью современного метода исследования, основанного на компьютерном моделировании. Опытным путем на экспериментальной установке получены параметры передаточных функций отдельных элементов САР. Разработанная модель САР освещенности учитывает ограничения уровней сигналов реальных технических средств автоматизации и дискретизацию по времени цифровыми устройствами (программируемым реле ПР200, модулем аналогового вывода МУ110 и светодиодным диммером). Посредством компьютерного моделирования САР освещенности в среде программы SimInTech обоснованы параметры ПИ-регулятора (kП=0,12 и TИ=0,08 с). Для подтверждения адекватности и точности передаточных функций отдельных элементов САР и системы в целом проведены исследования на экспериментальной установке. Опытные данные реального эксперимента и результатов моделирования имеют совпадение более 99%. Разработанная компьютерная модель САР освещенности в среде SimInTech позволяет проводить исследование системы для различных режимов работы с учетом влияния внешнего возмущения.

Ключевые слова: ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, САР ОСВЕЩЕННОСТИ, ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, SIMINTECH, ПИД-РЕГУЛЯТОР, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРА, ИССЛЕДОВАНИЕ САР, КАЧЕСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ

__________________________________________________________________________

Введение

В последние годы все большее распространение получают системы освещения на основе твердотельных источников света. Светодиодное освещение используется на производстве, в сельском хозяйстве и в быту. Простое управление потоком излучения светодиодов (СИД) открывает широкие возможности по созданию «умных» систем управления освещением. В таких системах особое внимание уделяется контролю параметров световой среды с целью повышения энергетической и биологической эффективности использования искусственных источников света.

Если освещенность в помещении создается естественным и искусственным источниками света, то в разное время суток может наблюдаться как избыток, так и недостаток света [1]. По данным исследований, от 30 до 50 % животных содержатся при недостаточной освещенности во все времена года [2]. Применение системы автоматического регулирования (САР) уровня освещенности позволяет устранить высокую неравномерность освещенности в помещении (особенно отмечается низкая освещенность в центральной и северных зонах) [1] и влияние снижения светового потока светильников в процессе их работы.

Последние исследования в области биологического влияния освещения (открытие рецепторов третьего рода и др.) позволяют по-новому взглянуть на систему освещения как на систему актиничного (биохимически активного) излучения [3, 4]. В связи с этим перспективным направлением является создание динамических систем освещения с изменяемыми цветностью и уровнем оптического излучения в течение суток [5, 6], которые позволяют оказывать существенное влияние на циркадные ритмы животных [7] и человека [8].

В качестве источника света, позволяющего в широких пределах изменять цветность оптического излучения, целесообразно использовать RGB-светодиод. Регулирование координат цветности излучения RGB-светодиода осуществляется за счет управления токами через отдельные светоизлучающие R, G и B-кристаллы. Часто системы управления светодиодами не обеспечивают рациональных режимов их работы, что приводит к ускоренной деградации светоизлучающих кристаллов и ухудшению качества освещения.

Для реализации динамической системы освещения, обеспечивающей рациональные циркадные ритмы животных, человека и создание оптимальных параметров световой среды, разработана система автоматического управления (САУ) освещением, которая позволяет изменять уровень освещенности и цветность оптического излучения светильников с RGB-светодиодами. Точное поддержание заданного уровня освещенности в помещении обеспечивается системой автоматического регулирования освещенности.

Методика исследования

В экспериментальном образце разработанной системы освещения (рис. 1 и 2) для измерения уровня освещенности используется электронный датчик освещенности (ДО) типа ФС-03 с унифицированным выходным сигналом напряжения 0…10 В. Контроль освещенности несколькими датчиками ФС-03 может производиться в разных зонах помещения.

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки

Управление световым потоком RGB-светодиода осуществляется ШИМ токов через R-, G-, B-кристаллы с помощью RGB-диммера на частоте 588 Гц. При таких частотах даже низкая инерционность датчика освещенности и малое время задержки цифровых элементов системы могут оказывать существенное влияние на устойчивость и качество работы системы автоматического регулирования.

Разработка САР освещенности требует определения типа закона управления и оптимальных настроек регулятора. Экспериментальным подбором значений параметров ПИД-регулятора затруднительно найти их оптимальные величины. При неверной настройке регулятора в системе наблюдались пульсации светового потока СИД, САР работала в колебательном режиме, и присутствовало значительное перерегулирование (рис. 3). Поэтому возникла задача детального исследования САР освещенности.

Анализ и синтез рассматриваемой САР освещенности целесообразно проводить с помощью современного метода исследования, основанного на компьютерном моделировании. Для моделирования технической системы необходимо иметь математические модели в форме передаточных функций, описывающих динамические свойства отдельных элементов САР. Проведен ряд опытов с целью нахождения передаточных функций САР.

По данным экспериментов выявлено, что диммер нелинейно, в соответствии с квадратным уравнением, преобразует входной сигнал напряжения 0…10 В в ШИМ сигнал на выходе и обладает нечувствительностью к диапазону входного напряжения 0…1 В. Цифровая часть системы – программируемое реле ПР200 совместно с модулем МУ110 и диммером обладает значительным разбросом времени запаздывания: от 16,11 до 66,14 мс. Передаточная функция датчика освещенности соответствует апериодическому звену второго порядка [9]. Измерение выходного сигнала датчика проведено платой АЦП типа LA-70M4 (рис. 2).

При разработке модели САР учтены особенности используемого программируемого реле ПР200 [10] и зрительного аппарата человека. В качестве закона управления принят ПИ-закон. Цветность оптического излучения светильников с RGB-светодиодами регулируется коэффициентами r, g, b, принимающими значения из диапазона 0…1. Передаточные функции основных элементов САР представлены в таблице 1. Структурная схема САР освещенности изображена на рис. 4.

Рис. 3. Графики переходного процесса измеренной освещенности EИЗ=f(t), полученные в одном из опытов при ручном подборе значений параметров ПИД-регулятора

Таблица 1. Передаточные функции основных элементов САР

| Элемент | Передаточная функция |
| --- | --- |
| ПР200 с МУ110 | регулятор: и ; ; ; запаздывание цифровой части САР – ; нормирование сигнала ДО – ; цифровой фильтр аналогово входа – |
| Диммер | R-канал: – при UРR≤1, WДR(s)=0; – при UРR>1, ; G-канал: – при UРG≤1, WДG(s)=0; – при UРG>1, ; B-канал: – при UРB≤1, WДB(s)=0; – при UРB>1, |
| Светильники с RGB-СИД | ; ; |
| Датчик освещенности |  |
| Зрительный аппарат человека |  |

Рис. 4. Структурная схема САР освещенности

Заданный уровень освещенности EЗ и коэффициенты r, g, b (определяющие цветность оптического излучения светильников с RGB-светодиодами) устанавливает оператор с помощью кнопок и экрана на лицевой панели программируемого реле ПР200. В общем случае освещенность (e) в помещении создается светильниками (eС) и солнечным светом (e0), формируя зрительное восприятие света (EЗР) у человека.

Общая освещенность e преобразуется датчиком в выходной сигнал 0…10 В напряжения UДО, который поступает на аналоговый вход программируемого реле. После нормирования сигнала ДО измеренное значение EДО уровня освещенности в цифровой форме сглаживается фильтром аналогового входа ПР200. Величина EФ после фильтра сравнивается с заданным значением EЗ освещенности. Сигнал рассогласования ΔE поступает на ПИ-регулятор. С учетом коэффициентов r, g, b регулятор формирует три управляющих сигнала, которые с небольшим запаздыванием модулем МУ110 преобразуются в регулирующие напряжения UРR, UРG, UРB в виде аналоговых унифицированных сигналов 0…10 В. Диммер, в зависимости от значений UРR, UРG, UРB, изменяет ширину импульсов напряжений UR, UG, UB, поступающих на светодиодные светильники.

Компьютерное моделирование САР освещенности проведено с помощью программного обеспечения SimInTech [11]. Структурная схема исследуемой САР в среде SimInTech представлена на рис. 5. Блоки «ПР200 с МУ110», «Диммер» и «Светильники с RGB-СИД», ввиду их сложной структуры, представлены в виде макроблоков. Структурная схема макроблока «ПР200 с МУ110» представлена на рис. 6. Вывод графиков переходных процессов e=f(t), EЗР=f(t), EДО=f(t) и др. осуществлен с помощью блоков «Временной график».

Рис. 5. Структурная схема моделирования САР освещенности в среде SimInTech

В макроблоке «Светильники с RGB-СИД» производится суммирование световых потоков светоизлучающих кристаллов RGB-светодиодов светильников, создающих освещенность eС на рабочей поверхности. За счет инерционности зрительного аппарата человека пульсирующий световой поток от RGB-светодиодов сглаживается и создает зрительное восприятие, эквивалентное уровню освещенности EЗР. Несмотря на низкую инерционность датчика освещенности ФС-03 [9] при ШИМ тока светодиода, на рабочей частоте диммера 0,6 кГц и выше происходит сглаживание сигнала контролируемой освещенности, и измерение пульсирующей величины eС является невозможным.

Параметры передаточных функций определены в скрипте главного окна проекта, приведенном на рис. 7.

Рис. 6. Макроблок «ПР200 с МУ110»

Рис. 7. Скрипт главного окна проекта

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования САР освещенности проведен анализ ее работы по задающему воздействию при отсутствии внешнего возмущения e0 и фиксированной цветности оптического излучения RGB-светодиодов.

Путем моделирования системы выявлено, что при использовании П-регулятора имеет место большое время регулирования. Применение ПИ-регулятора позволило повысить быстродействие системы и обеспечить отсутствие статистической ошибки. Введение в закон регулирования дифференциальной составляющей увеличивало колебательность переходного процесса в САР.

Предварительное определение оптимальных настроек регулятора произведено с помощью метода CHR [12]. В результате последующих моделирований САР настройки регулятора были оптимизированы путем подбора их значений: kП=0,12 и TИ=0,08 с. Полученный при этом график переходного процесса EДО=f(t) представлен на рис. 8.

При заданных настройках ПИ-регулятора обеспечиваются следующие показатели качества работы САР:

статическая ошибка в пределах ΔEСТ≈0;

перерегулирование отсутствует;

время регулирования tР=1,14 с.

Рис. 8. График переходного процесса EДО=f(t)

Компьютерное моделирование использует приближенные математические модели реальных объектов, и зачастую его результаты могут значительно отличаться от действительных. Поэтому по возможности следует проводить проверку модели на реальной установке.

Для целей сравнительного анализа были сняты опытные данные переходного процесса измеренной освещенности на экспериментальной установке с найденными настройками регулятора. График данного переходного процесса EИЗ=f(t) (изменение напряжения на выходе датчика освещенности, пересчитанное в люксы), совмещенный с графиком EДО=f(t), полученным при моделировании, представлены на рис. 9.

Визуальное сравнение графиков, изображенных на рис. 9, свидетельствует о хорошей сходимости результатов моделирования САР с опытными данными, полученными на экспериментальной установке. Коэффициент детерминации между массивами данных по 483 точкам составляет 99,83% без учета времени запаздывания, которое в реальной системе носит случайный характер. Несмотря на высокую корреляцию результатов опытов и моделирования окончательные выводы по точности компьютерной модели САР освещенности следует делать только после более детального ее исследования.

Рис. 9. Графики переходных процессов EИЗ=f(t) (синяя кривая) и EДО=f(t) (красная кривая)

В реальной САР освещенности имеется небольшая статистическая ошибка регулирования по задающему воздействию ΔEСТ=–1,4 лк (рис. 9), связанная с погрешностью измерения освещенности EИЗ.

Выводы

Разработанная математическая модель системы автоматического регулирования уровня освещенности и программное обеспечение SimInTech позволили провести исследование рассматриваемой САР методом компьютерного моделирования. Сравнительная оценка результатов моделирования и опытных данных, полученных на экспериментальной установке, показала их высокую сходимость, что является подтверждением адекватности и точности найденных передаточных функций отдельных элементов САР и системы в целом. С помощью компьютерного моделирования и метода CHR для настройки ПИД-регулятора обосновано использование ПИ-регулятора с параметрами kП=0,12 и TИ=0,08 с для работы системы с заданной цветностью оптического излучения светильников с RGB-светодиодами. Разработанная компьютерная модель САР освещенности в среде SimInTech позволяет проводить исследование системы для различных режимов работы с учетом влияния внешнего возмущения.

Список использованных источников

1. Мартынова Е.Н., Ястребова Е.А. Освещенность животноводческих помещений и ее влияние на продуктивность коров [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3. – Режим доступа: www. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6178.

2. Казаков А.В., Гутовский Д.В. В перспективе – больше света! [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: www. URL: http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Veterenaria/2_97288.doc.htm.

3. Шанда Я. Свет как актиничное (фотохимически активное) излучение // Светотехника. – 2006, № 3. – С. 51-53.

4. Леонидов А.В. О явлении синхронизации организма человека световыми воздействиями // Светотехника. – 2006, № 4. – С. 17-23.

5. Боммель В. Динамическое освещение рабочих помещений – по уровню освещенности и цвету // Светотехника. – 2006, № 6. – С. 15-18.

6. Дехофф П. Воздействие изменяющегося света на здоровье людей во время работы // Светотехника. – 2006, № 3. – С. 54-57.

7. Кавтарашвили А.Ш., Новоторов Е.Н., Гусев В.А., Гладин Д.М. Продуктивность кур при светодиодном освещении с изменяемой цветовой температурой // Птицеводство. – 2017, № 3. – С. 27-29.

8. Ри М., Фигуэро М., Баллоу Д. Циркадная фотобиология: новые горизонты практической и теоретической светотехники; пер. А. Шаракшанэ // Полупроводниковая светотехника. – 2012, № 4. – С. 58-63.

9. Газалов В.С., Шабаев Е.А., Романовец М.М. Экспериментальное определение динамической модели датчика освещенности // Вестник АПК Ставрополья. – 2018, № 2 (30). – С. 6-10.

10. Программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200// Руководство по эксплуатации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: https://www.owen.ru/uploads/148/re_pr200.pdf.

11.  Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: Практикум по моделированию систем автоматического регулирования. – Москва: ДМК Пресс. – 2017. – 424 с.

12. Денисенко В. ПИД-регуляторы: вопросы реализации. Часть 2 // Современные технологии автоматизации. – 2008, № 1. – С. 86-99.

=================================================================

Цитирование:

Газалов В.С., Шабаев Е.А., Романовец М.М. Моделирование САР освещенности динамической системы освещения на RGB-светодиодах // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_223.doc.